SAE与研究器械相关性判断说明

| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 主要研究者 |  | 受试者姓名缩写 |  |  |  |  | SAE发生时间 |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |
| SAE情况 | □死亡 □危及生命 □导致住院 （○入院 ○延长住院）□伤残/功能障碍 □致畸 □其它 |  |  |  |  |  | SAE转归 |  |  | □症状消失 □症状持续 □死亡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重不良事件与医疗器械因果关系判断 | 1.因果判断的有关指标： - 开始器械使用时间与可疑不良反应出现时间有无合理的先后关系。 - 可疑的不良反应是否符合该器械已知的不良反应类型。 - 停止使用相关器械或是最大程度消除器械效应后，可疑不良反应能否减轻或消失。 - 再次使用相应器械后是否能再次出现同样反应。 ⑤可疑不良反应是否可疑用相关病例状况、合并用药、现用疗法、曾用疗法来解释。 2.因果关系的判断：依据上述五个指标，分析因果关系。 五分法：无关、可能无关、可能有关、很可能有关、肯定有关； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重不良反应的分析方法 | 序号 | 指标 |  |  |  | 肯定有关 |  |  | 很可能有关 |  | 可能有关 |  | 可疑/可能无关 |  |  | 不可能/无关 |  |
|  | 1 | 与器械使用有合理的时间顺序 |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  |  | － |  |
|  | 2 | 符合已知的器械不良反应类型 |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  |  | － |  |
|  | 3 | 停用器械或消除器械效应后反应减轻或消失 |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | ± |  | ± |  |  | － |  |
|  | 4 | 再次使用器械后反应反复出现 |  |  |  | ＋ |  |  | ？ |  | ？ |  | ？ |  |  | － |  |
|  | 5 | 无法用疾病、合并用药等解释 |  |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  | － |  | ± |  |  | － |  |
| 判断结果 | □肯定有关 □很可能有关 □可能有关 □可疑/可能无关 □不可能/无关 判定依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人签名 |  |  |  |  |  |  |  | 报告人职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |